## Sheet1
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 24.04.19 ~ 24.05.13 |  | Lot No | 736361,736358
장비명 | 진단면역(COBASe801_4번장비) |  | 검사 항목 | IgG/IgM anti-HAV (Ql),Blood
level(ID) | ZDA01181 |  | ZDA01182
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 1.33 | 1.33 | 0.37 | 0.37
2 | 1.37 | 1.37 | 0.38 | 0.38
3 | 1.39 | 1.39 | 0.38 | 0.38
4 | 1.37 | 1.37 | 0.37 | 0.37
5 | 1.34 | 1.34 | 0.36 | 0.36
6 |  | 1.29 |  | 0.34
7 |  | 1.30 |  | 0.34
8 |  | 1.36 |  | 0.36
9 |  | 1.38 |  | 0.37
10 |  | 1.43 |  | 0.40
11 |  | 1.32 |  | 0.37
12 |  | 1.29 |  | 0.37
13 |  | 1.29 |  | 0.35
14 |  | 1.28 |  | 0.35
15 |  | 1.28 |  | 0.34
16 |  | 1.27 |  | 0.34
17 |  | 1.26 |  | 0.34
18 |  | 1.25 |  | 0.36
19 |  | 1.27 |  | 0.36
20 |  | 1.37 |  | 0.38
결과 mean | 1.32 |  | 0.36
결과 SD | 0.05 |  | 0.02
결과 CV | 3.88 |  | 4.69
이전 Mean | 1.3 |  | 0.34
이전 SD | 0.05 |  | 0.02
이전 CV | 3.83 |  | 5.72
확정 Mean | 1.32 |  | 0.36
확정 SD | 0.05 |  | 0.02
확정 CV | 3.88 |  | 5.72
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. - QC New Lot 변경으로 허용범위 재설정(702852-2,702850-2 -> 736361,736358)